**供应商报价函**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校苗圃箱式变压器计量柜改造项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

1. 责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程内容** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 原计量柜拆除 | 需自行勘察现场 | 项 | 1 |  |  |
| 冷轧钢板计量柜安装 | 600\*600\*2000 | 台 | 1 |  |  |
| 刀开关 | HD13BX-200/31 | 台 | 1 |  |  |
| 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 |  |  |
| 电压表 | 6L2-V | 只 | 1 |  |  |
| 转换开关 |  | 只 | 1 |  |  |
| 塑壳 | 200型 160A | 只 | 2 |  |  |
| 塑壳 | 100型 63A | 只 | 3 |  |  |
| 铜牌 | 3\*30 | 米 | 12 |  |  |
| 铜牌 | 3\*15 | 米 | 6 |  |  |
| 辅材 | 胶布、扎带、热缩管 本项目配套辅材等 | 项 | 1 |  |  |
| 二次线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 人工施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 税费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额 | | | | |  |

备注：表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日