供应商报价函

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 1栋、2栋学生宿舍及路灯安装维修工程 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                            。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙乳胶漆铲除 | - 铲除位置：1栋、2栋、宿舍、围墙、医务室、办公楼一楼外门头顶面 - 原墙、顶面铲除抹灰层，局部损坏铲除至水泥基层。 - 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 550 |  |  |
| 2 | 外墙乳胶漆 | 1.位置：1栋、2栋宿舍、围墙、医务室、办公楼一楼门头外顶面 2.批外墙防水腻子三遍 3.专用界面剂 - 4.涂饰底漆一遍，涂面层乳胶漆两遍（颜色由甲方认可） - 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 550 |  |  |
| 3 | 内墙面铲除 | - 拆除部位：物业办公室、3栋公共卫生间 - 原墙、顶面铲除抹灰层，局部损坏铲除至水泥基层 - 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 80 |  |  |
| 4 | 内墙面乳胶漆 | - 位置：物业办公室、3栋公共卫生间 - 室内墙面腻子粉三遍 - 专用界面剂 - 涂饰乳胶漆底漆一遍，涂面层乳胶漆两遍 - 此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 80 |  |  |
| 5 | 地面透水砖更换防滑地板砖 | - 位置：1栋与2栋园内 - 原地面砖拆除 - 结合层厚度，砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层 4. 10厚300*300防滑地面砖（颜色由甲方认可） 5.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 138 |  |  |
| 6 | 花坛四周围挡土墙修复 | - 位置：1栋与2栋园内 - 花坛四周砖砌围挡土墙（200*180*200）损坏用混凝土补平层面用水泥砂浆粉两遍收光拉毛 3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | m | 35 |  |  |
| 7 | 晾衣绳安装 | 1.1栋与2栋院内 2.规格样式同27栋 3.首尾距离150m自行考虑损耗及辅材 4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 洗漱水池 | - 位置：1栋院内，27栋卫生间、28栋卫生间 - 水池底部用耐候胶粘贴全瓷面砖（含辅材） 3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 58 |  |  |
| 9 | 医务室门口铁栏杆 | - 铁栏杆除锈 - 除锈剂洗净 - 防锈底漆两遍 - 面漆三遍（颜色须业主方认可） - 栏杆总长12m高度为0.68m（含走道顶部外口部分铁艺） 6.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 物业办公室吊顶天棚 | - 拆除原吊顶 - 两层材料品种，规格：600*600金属铝扣板 - 龙骨材料种类，规格：50轻钢主龙骨配专用98付龙骨(含所有吊件、挂件及辅材等) - 吊筋吊杆直径为8mm（国标） - 平板灯2盏，电线60m单开关2个（正泰） 6.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | ㎡ | 20 |  |  |
| 11 | 宿舍楼铁门 | - 位置：1栋和2栋之间宿舍防盗门 - 专用除锈剂清洗 - 防锈底漆两遍 - 专用防盗门面漆三遍，（颜色须业主方认可）内外刷漆 5.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 樘 | 21 |  |  |
| 12 | 宿舍楼防盗铁窗 | - 位置1栋和2栋宿舍防盗窗 - 专用除锈剂清洗 3.防锈底漆两遍 4.专用防盗窗面漆三遍，（颜色须业主方认可）内外刷漆 5.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 樘 | 8 |  |  |
| 13 | 3栋公共卫生间改造 | - 拆除原旧水管、水龙头、小便器、坏阀门，及小便器挡板等 - 小便器更换2个，总阀更换1个水管更换PPR直径25mm（含所有铜配件，品牌：联塑） 所有更换的材料和样式与3号楼一致（包括所有辅材） 3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 项 | 2 |  |  |
| 14 | 3号楼卫生间门 | - 拆除原卫生间旧木门4档 - 更换4档卫生间木门，包括所有五金配件在内（实木复合门）尺寸2.1m*0.8m - 每个门头双面用木工板打底，挂钢丝网封堵水泥砂浆粉刷（含辅材）高度37cm 3.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 档 | 4 |  |  |
| 15 | 新增校园高杆路灯 | - 位置：21栋下坡处一盏路灯，电教楼西侧安装一盏路灯 - 开挖混凝土路面并恢复；预埋电线（国标、检测报告）、电管；定时控制器；预埋路灯底座与校园路灯底座相同（破混凝土路面为36m） - 路灯安装投标方应提供施工方案（在投标时与供应商报价函一同交付给招标方） - 21栋下坡处路灯灯杆样式与校园高杆路灯相同，两处路灯的灯样式同学院大门外两侧灯 5.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 处 | 2 |  |  |
| 16 | 高杆路灯修复 | 1.校园内高杆路灯损坏不亮位置由招标指定（含检查费） 2.自行检查线路或更换路灯灯泡 3.更换灯泡，检查线路及高空作业设备等自行解决 4.此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后价格不予调整 | 处 | 6 |  |  |
| 合计金额（小写）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日