附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院智能电表管理系统安装工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 配电箱（7、8、14、15栋） | 1、需包含壳体、断路器、浪涌保护器、单相集中式电表、辅材等；2、每栋包含NM1-250S/63A/3300 断路器1台、NXB-63-C20/1P 断路器9台、DZ47-60/32A/4P 断路器1台，品牌为正泰；3、每栋9户一进一出； | 项 | 4 |  |  |  |
| 2 | 配电箱（3栋东辅楼） | 1、需包含壳体、断路器、浪涌保护器、单相集中式电表、辅材等；2、每栋包含NM1-250S/63A/3300 断路器1台、NXB-63-C20/1P 断路器9台、DZ47-60/32A/4P 断路器1台，品牌为正泰；3、9户一进一出； | 项 | 2 |  |  |  |
| 3 | 配电箱（26栋） | 1、需包含壳体、断路器、浪涌保护器、单相集中式电表、辅材等；2、每栋包含NM1-250S/80A/3300 断路器1台、NXB-63-C20/1P 断路器12台、DZ47-60/32A/4P 断路器1台，品牌为正泰；3、12户一进一出； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 后台管理系统（7、8、14、15栋） | 1、包含智能网关、防雷器、交换机、集线器、通讯线路及施工、机柜、辅材等2、包含公网云服务器、服务器、后台管理软件、系统调试、微信公众号购电系统等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 后台管理系统（3栋东辅楼） | 1、包含智能网关、防雷器、交换机、通讯线路及施工、机柜、服务器、辅材等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 后台管理系统（26栋） | 1、包含数据管理器、防雷器、通讯线路及施工、系统调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱（东区宿舍楼） | 1、需包含壳体、断路器、浪涌保护器、单相集中式电表、辅材等；2、每栋包含NM1-250S/160A/3300 断路器1台、NXB-63-C20/1P 断路器20台、DZ47-60/32A/4P 断路器1台，品牌为正泰；3、20户一进一出； | 项 | 6 |  |  |  |
| 8 | 配电箱（东区教学楼） | 1、需包含壳体、断路器、浪涌保护器、单相集中式电表、辅材等；2、每栋包含NM1-250S/100A/3300 断路器1台、NXB-63-C20/1P 断路器15台、DZ47-60/32A/4P 断路器1台，品牌为正泰；3、15户一进一出； | 项 | 3 |  |  |  |
| 7 | 后台管理系统（宿舍楼） | 1、包含智能网关、防雷器、交换机、集线器、通讯线路及施工、机柜、辅材等2、包含公网云服务器、二级域名、服务器、后台管理软件、系统调试、微信公众号购电系统等3、室内布线，不含楼层穿孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 后台管理系统（教学楼） | 1、包含智能网关、防雷器、交换机、通讯线路及施工、机柜、服务器、辅材等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 总计金额（小写）： |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

2、投标单位自行联系勘察现场，自行配置后台系统，含网关、通讯线缆、防雷设备、交换机等全部报价，满足招标文件功能。

3、所投设备需与我院原智能电表系统相匹配。

报价人签字或印章：

联系电话：

 公司名称：（公司盖章）

年 月 日