附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校安徽林业职业技术学院智能电表管理设备采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、配电箱一套(5#平房-10户)** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **总价（元）** |
| 1 | 壳体 | 700\*700\*180 | 台 | 1 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-125S/3300/80A | 只 | 1 |  |
| 3 | 断路器 | NXB-63-C20/1P | 只 | 10 |  |
| 4 | 断路器 | DZ47-60/32A/4P | 只 | 1 |  |
| 5 | 浪涌保护器 | 2kV/80kA | 台 | 1 |  |
| 6 | 单相导轨智能电表 | 2P 10（40）A | 台 | 10 |  |
| 7 | 接线盒 |  | 只 | 3 |  |
| 8 | 安装+辅材+母排+成套 |  | 项 | 1 |  |
| **二、配电箱一套(6#平房-6户)** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **总价（元）** |
| 1 | 壳体 | 700\*700\*180 | 台 | 1 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-63S/3300/50A | 只 | 1 |  |
| 3 | 断路器 | NXB-63-C20/1P | 只 | 6 |  |
| 4 | 断路器 | DZ47-60/32A/4P | 只 | 1 |  |
| 5 | 浪涌保护器 | 2kV/80kA | 台 | 1 |  |
| 6 | 单相导轨智能电表 | 2P 10（40）A | 台 | 6 |  |
| 7 | 接线盒 |  | 只 | 3 |  |
| 8 | 安装+辅材+母排+成套 |  | 项 | 1 |  |
| **三、配电箱一套(28#板房-11户)** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **总价（元）** |
| 1 | 壳体 | 700\*700\*180 | 台 | 1 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-125S/3300/80A | 只 | 1 |  |
| 3 | 断路器 | NXB-63-C20/1P | 只 | 11 |  |
| 4 | 断路器 | DZ47-60/32A/4P | 只 | 1 |  |
| 5 | 浪涌保护器 | 2kV/80kA | 台 | 1 |  |
| 6 | 单相导轨智能电表 | 2P 10（40）A | 台 | 11 |  |
| 7 | 接线盒 |  | 只 | 3 |  |
| 8 | 辅材+母排+成套 |  | 项 | 1 |  |
| **四、后台管理系统（5#、6#平房）** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **总价（元）** |
| 1 | 智能网关 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 小型交换机 | TP | 台 | 1 |  |
| 4 | 集线器 | 四路 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网线 | 六类线 | 根 | 2 |  |
| 6 | 插线排 | 五插位 | 只 | 1 |  |
| 7 | 通讯线路 | RVSP2\*1.0 | 米 | 150 |  |
| 8 | 通讯线路施工 |  | 米 | 150 |  |
| 9 | 小型机柜 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 微信公众号购电系统 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 公网云服务器 | 开放80端口 固定IP | 项 | 1 |  |
| 12 | 二级域名 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 服务器 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 后台管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| **五、后台管理系统（28#板房）** | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| 1 | 数据管理器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据管理器安装 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能网关 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 网线 |  | 根 | 1 |  |
| 5 | 防雷器 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 通讯线路 | RVSP2\*1.0 | 米 | 80 |  |
| 7 | 通讯线路穿线 |  | 米 | 80 |  |
| 8 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| 合计含税预算金额（小写）： | | | | |  |

备注：1、以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。

2、投标单位自行联系勘察现场，自行配置后台系统，含网关、通讯线缆、防雷设备、交换机等全部报价，满足招标文件功能。

3、如需实施其他必要工艺，请在系统调试报价一项中综合考虑，一经报价，默认满足院方要求，价格不予调整。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日