供应商报价单

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校2021年6月校园零星维修项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速带安装 | 1.位置：沥青路面指定位置； 2.尺寸：4.4米长1处，3.8米长4处，4.8米长1处； 3.样式：同校园内现有样式，后附现有图片。 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 走廊窗不锈钢栏杆制作安装 | 1.位置：29栋、30栋、31栋3楼和4楼走廊两侧窗户； 2.含铰链、可对开、配锁，样式同现有走廊处不锈钢窗样式，后附图片； 3.规格：横向方管250*260*5方管；竖向圆管220*5； 4.材质：304不锈钢； 5.功能：紧急情况下，可开启。 6.单个窗户尺寸约为2000*1800，具体尺寸请现场勘查。 | 12 | 个 |  |  |
| 3 | 铝合金门维修 | 1.位置：17栋； 2.内容：修复玻璃因脱胶整体向下位移（玻璃无破裂）以及下方铝合金压条框变形脱落。 3.后附现状图片。 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 宿舍门维修 | 1.位置：29栋431房门； 2.内容：修复因门框脱导致的部分门框与墙体分离； 3.后附现状图片。 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 瓷砖维修 | 1.位置：29栋大门口； 2.内容：原脱落踏板粘接，共计1块。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 1.位置：29栋116宿舍旁； 2.内容：乙购白瓷片安装，共计2块； 3.规格：250*450*10。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.位置：29栋421室； 2.内容：乙购白瓷片安装，共计3块； 3.规格：250*450*10。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.位置：电教楼入口处； 2.内容：脱落踏步安装共计2块。 |  |  |  |  |
| 6 | 墙面砖重新铺贴 | 1.位置：图书馆1008室； 2.内容：墙面砖整体松动，需拆除后重新铺贴，另新购同款墙面砖4块，并自行考虑因拆除造成的墙面砖破损需补充的墙面砖数量； 3.规格：600*600品牌墙面砖； 4.面积：10个平方。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 陶瓷盆更换 | 1.位置：苗圃； 2.内容：陶瓷盆更换，含下水配件及安装； 3.规格：陶瓷盆尺寸400*600； 4.由于原瓷盆安装于砌体结构内，请自行考虑拆除与安装费用。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 铁艺栏杆安装 | 1.位置：苗圃南端； 2.尺寸：2000*1600； 3.样式：近似现有款式； 4.后附现状图片。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 晾衣绳安装 | 1.位置：31栋南侧； 2.规格：样式同27栋； 3.首尾栏杆距离30米，自行考虑损耗。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 排气扇安装 | 1.位置：第二食堂蒸饭间； 2.数量：2台； 3.尺寸：300*300mm排气扇，并在指定位置安装排气扇控制开关1处； 4.自行勘察现场，考虑线路及管道布局方案。 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 吊扇安装 | 1.位置：第二食堂大厅； 2.规格：品牌电扇，铜芯电机，140扇页； 3.指定位置安装控制开关调速器4个； 4.本报价包含所需电线工程量，自行勘察现场考虑布线方案； 5.自行勘察现场考虑所需电扇吊筋工程量，吊筋需用国标3厚KBT管穿管。 | 16 | 台 |  |  |
| 12 | 鼓风机购置 | 1.功率：900W； 2.电压：22V/50HZ； 3.功能：三挡调节，160/130/110m³/min。 | 4 | 台 |  |  |
| 13 | 实木百叶自由门制作安装 | 1.位置：12栋卫生间与盥洗间； 2.内容：实木百叶自由门，门体规格：高800，单扇门宽500-550，总宽1000-1100； 3.含铰链、开合器等配件； 4.本报价包含门框与百叶门之间固定方式与所有材料，自行勘察现场，考虑固定方案。 | 2 | 处 |  |  |
| 14 | 空调安装 | 1.位置：宿舍区岗亭； 2.规格：1.5P；格力品牌空调； 3.自行勘察现场，报价含空调铜管等配件及安装费用。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.位置：第二食堂售卖间； 2.规格： 2P；格力品牌空调； 3.自行勘察现场，报价含空调铜管等配件及安装费用。 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 草坪灯维修 | 1.内容：更换灯泡； 2.规格：同现有规格； 3.工程量暂定，根据报价单价据实结算。 | 20 | 个 |  |  |
|  |  | 1.内容：更换圆柱形灯罩； 2.规格：同现有规格； 3.工程量暂定，根据报价单价据实结算。 | 26 | 个 |  |  |
| 16 | 后山路灯维修 | 1.内容：更换灯泡； 2.规格：同现有规格； 3.工程量暂定，根据报价单价据实结算。 | 30 | 个 |  |  |
|  |  | 1.内容：更换球形灯罩； 2.规格：同现有规格； 3.工程量暂定，根据报价单价据实结算。 | 52 | 个 |  |  |
| 17 | 恢复地漏 | 1.位置：12栋卫生间； 2.内容：原地漏1处被地砖覆盖，位置不明，现需恢复地漏后，恢复地砖。 3.自行勘察现场，考虑恢复方案。 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 树脂瓦修补 | 1.位置：大礼堂屋顶，高度1层； 2.内容：断裂树脂瓦修补； 3.自行勘察现场，考虑施工工艺。 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 水箱及下水管维修 | 1.位置：教学楼1楼至3楼男女卫生间； 2.更换损坏抽水箱及下水管； 3.自行勘察现场，考虑施工方案。 | 6 | 处 |  |  |
| 20 | 漏水维修 | 1.位置：15栋（平方）屋顶东侧； 2.内容：铲除山墙与屋面交接处原有砼结构，重新粉刷防水混凝土； 3.长度：10米。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 1.位置：27栋207、407；28栋210； 2.内容：窗框与窗台密封胶体开裂，需重新打结构胶。 |  |  |  |  |
|  |  | - 1.位置：31#2楼； - 2.内容：破损消防玻璃重新制作并安装； - 3.数量：1块。 |  |  |  |  |
| 总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日