供应商报价函

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校2021年1月校园零星维修项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土路面施工 | 1.透水砖路面拆除； 2.混凝土路面施工； 3.位置：13处几单元楼入口； 4.工程面积：70㎡。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 高杆路灯维修 | 1.位置：三马路家属区； 2.更换照明设备； 3.自行考虑施工方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 图书馆北侧岗亭接电 | 1.从图书馆配电房引出线缆到岗亭，以供空调设备正常运转； 2.距离：20m； 3.自行勘察现场，考虑线缆规格与长度。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 图书馆4楼墙面修补 | - 铲除原有漏水处面层至基层； - 批腻子并刷乳胶漆； - 工程面积：30㎡。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 思政部办公室窗帘制作安装及4016、大会议室窗帘挂钩脱落维修 | 1.安装位置：图书馆4005、4006、4009； 2.规格：全遮光布； 3.含相应配件； 4.窗户面积约84平米，按1.5倍折皱系数计算，共需制作窗帘126平米； 4.4016、大会议室窗帘挂钩脱落维修。 | ㎡ | 126 |  |  |
| 6 | 第二食堂旧配电箱改造 | - 旧配电箱拆除； - 新配电箱安装； - 旧配电箱内设备重接； - 自行勘察现场，考虑因位置改动所增加电线数量。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 脱落瓷砖维修 | - 维修图书馆4楼4003教室地砖破损约4平米； - 图书馆2楼墙面砖脱落维修约4平米； - 31栋学生宿舍102寝室门口处墙面2片白瓷片脱落维修； - 第二食堂西门入口处破损瓷砖维修，约2.4平方； - 以上各项需勘察现场，乙方报价包含主材； | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 图书馆零星维修 | - 更换空开一处； - 一处不工作小便感应器维修、一处水阀漏水维修； 3.两处跳闸消防灯维修。 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 共计16处损坏水箱维修 | 处 | 16 |  |  |
| 9 | - 窨井盖抬升 | - 位置30栋北侧； - 工程数量：2处； - 自行勘察现场，抬升至现地面高度。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 30栋、31栋北侧水泥排水沟盖板更换 | - 数量：50块； - 规格：500*500*50； - 材质：水泥钢纤维井盖。 | 块 | 50 |  |  |
| 11 | 行政楼水房砌体拆除与下水维修 | - 1100*700*500砌体结构拆除； - 下水管道改为地漏下水。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 铺设强化木地板 | 位置：继续教育学院801教室。 | ㎡ | 64 |  |  |
| 13 | 山墙与屋面交接处漏水需维修 | - 破损处材料修补； - 位置：继续教育学院西侧1楼屋顶。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 墙面粉刷 | - 位置：信息艺术系西侧第一间办公室； - 内容：铲除至红砖基层后，对基层找平后，批腻子并粉刷墙面乳胶漆。 | ㎡ | 55 |  |  |
| 15 | 图书馆线缆更换 | - 电缆断裂在墙体内，需更换； - 本项目设暂列金4000元。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日