供应商报价函

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校学院食堂与道路零星维修工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 二、报价表

| 序号 | 项目名称 | 工程描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖更换 | 1.位置：第一食堂后厨； 2.内容：铲除原有破损瓷砖，并新铺600*600mm防滑地砖； 3.自行勘察现场。 | 10 | ㎡ |  |  |
| 2 | 加装排气扇 | 1.位置：第一食堂售卖间； 2.内容：拆除并更换1500*500mm玻璃7块，在新玻璃上安装300*300mm排气扇7扇，指定位置安装排气扇控制开关3处； 3.自行勘察现场，考虑线路布局方案。 | 7 | 扇 |  |  |
| 3 | 380V热水器安装 | 1.位置：第一食堂大厅南侧洗手池处； 2.内容：指定位置安装380V热水器一台； 3.自行勘察现场，考虑配电箱加装以及线路布局方案。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 插座改造 | 1.位置：第一食堂教职工餐厅； 2.内容：加装380V插座一处； 3.自行勘察现场，考虑线路布局方案。 | 1 | 项 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 5 | 380V热水器安装 | 1.位置：第二食堂蒸饭间； 2.内容：指定位置安装380V热水器一台，并引进水管至蒸饭柜； 3.自行勘察现场，考虑配电箱加装、进水管配件以及线路布局方案。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 收水井改造 | 1.位置：纬三路与二马路交叉口西侧人行道透水砖路面； 2.内容：指定位置改造600mm*600mm*600mm(内径400mm)收水井两处; 3.自行勘察现场，考虑施工方案。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 路面改造 | - 位置：纬三路与二马路交叉口西侧人行道透水砖路面； 2.内容：指定位置透水砖路面改混凝土路面，面积为1.5m*1.2m; - 3.自行勘察现场，考虑施工方案。 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上每项报价均为含税价。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日