**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 食堂加装集烟罩油烟机项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 机械式集烟罩饮食业油烟净化一体式油烟机安装 | 位置：第一、二食堂蒸饭间；  规格：双风机，2m-2.2m长，同第一食堂现有，自行参考现场；  风量：≥6000~≤20000（m³/h）;  满足与饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范；  所投产品需提供检验报告；  所投产品需提供环境保护产品认证证书；  包含墙体开洞、烟道安装等附属工程；  自行勘察现场，考虑电源线路方案； | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 金属支架安装 | 由于墙体无法固定抽油烟机，定制金属架由于摆放并固定抽油烟机与蒸饭柜上方；  宽度不得低于油烟机宽度，油烟机最下檐需高于蒸饭车10公分；  自行勘察现场，按甲方要求满足油烟机固定条件； | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 配电箱引线 | 需从食堂办公室配电箱因电源线，并安装PZ30配电箱；  电线长度自行考察现场；  电线规格需满足设备功率； | 项 | 1 |  |  |
|  | 总计含税金额 | | | | |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日